## 住まいの定期点検・補修記録シート
住まいの定期点検・補修記録シ－ト
入居後年数 （１年・３年・５年・10年）
記録日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 記録者名 | [17 empty] | Ｎｏ．
点検事業者
事業者連絡先 |  |  |  | 〒
点検部位(対象となる部位にﾁｪｯｸ) |  |  |  |  | 点検項目(点検項目にチェック→補修が必要な場合は文字を○囲み) | [20 empty] | 補修確認 | 特記
長期優良住宅認定基準項目 | 構造躯体 | □ | 基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎立上がり | □ | ひび割れ |  | □ | 欠損 |  | □ | 沈下 |  | □ | 換気口のふさがり | [5 empty] | □ | 錆び |  | □ | 蟻道
|  | □ | 土台 |  | □ | 基礎からのずれ・浮き | [7 empty] | □ | 断面欠損 | [5 empty] | □ | 腐朽･蟻害
|  | □ | 床組 | 大引き･床束･根太 | □ | 腐朽･蟻害 |  | □ | 傾斜 |  | □ | たわみ |  | □ | 床鳴り |  |  | □ | 振動
|  | □ | 軸組 | 柱･間柱･筋かい･胴差 | □ | 傾斜 |  | □ | 断面欠損 |  |  |  |  | □ | 腐朽･蟻害 | [11 empty] | 何らかの不具合のある場合のみ点検
|  | □ | 小屋組 | たる木･もや･棟木･ 小屋束 | □ | 雨漏りの跡 |  | □ | 小屋組の接合部の割れ | [17 empty] | 何らかの不具合のある場合のみ点検
| 屋根･外壁･開口部 | □ | 屋根 | 瓦ふき | □ | ずれ | □ | はがれ |  |  | □ | 浮き |  | □ | 割れ |  |  | □ | 雨漏り |  |  | □ | 変形
|  | □ | 外壁 | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ壁（窯業系) | □ | 割れ | □ | 欠損 |  |  | □ | 剥がれ |  | □ | ｼｰﾘﾝｸﾞ材の破断
|  | □ | 雨どい |  | □ | 破損 | □ | 詰まり |  |  | □ | はずれ |  | □ | ひび |  |  | □ | 軒どいの垂れ下がり
|  | □ | 軒裏 | 軒裏天井 | □ | 腐朽 | □ | 雨漏り |  |  | □ | 剥がれ |  | □ | たわみ |  |  | □ | ひび割れ
|  | □ | 開口部 | 屋外に面する開口部 | □ | 建具周囲の隙間 |  |  |  |  | □ | 建具の開閉不良
| 設備 | □ | 配管 設備 | 給水管 | □ | 漏水 | □ | 赤水 |  |  | □ | 給水流量の不足
|  |  |  | 排水管 | □ | 漏水 | □ | 排水の滞留
|  | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  | □ | 手すりのぐらつき |  |  |  |  | □ | 腐朽 | □ | 錆び |  | □ | 割れ |  | □ | 蟻害 |  | □ | 床沈み
|  | □ | 床仕上 |  | □ | 凹凸 | □ | カビ |  |  | □きしみ |  |  |  |  | □ | 反り |  | □ | ﾀｲﾙ等の汚れ･割れ
[5 empty] | □ | ダニ | □ | はがれ（めくれ） |  |  |  |  | □変色 |  |  | □ | 汚れ |  | □ | 劣化による割れ
|  | □ | 壁仕上 |  | □ | 浮き | □ | カビ |  |  | □ | はがれ |  | □ | 変色 |  |  |  | □ | 汚れ |  | □ | 割れ
|  | □ | 天井仕上 |  | □ | シミ | □ | 汚れ
|  | □ | 雨戸・網戸 |  | □ | 錆び | □ | 建付不良
|  | □ | 窓枠、戸袋等の木部 |  | □ | 錆び | □ | 雨漏り |  |  | □ｺｰｷﾝｸﾞ不良
|  | □ | 内部建具 |  | □ | 建具周囲の隙間 |  |  |  |  | □ｺｰｷﾝｸﾞ不良 | 建具の開閉不良
|  | □ | 水栓器具 |  | □ | ﾊﾟｯｷﾝｸﾞの異常・摩耗
|  | □ | ﾄﾗｯﾌﾟ |  | □ | 詰まり | □ | 悪臭
|  | □ | ｷｯﾁﾝｼﾝｸ、洗面設備 |  | □ | 水漏れ | □ | 割れ |  |  | □ | 腐食
|  | □ | 便所 |  | □ | 便器周囲の水漏れ |  |  |  |  | □ | 水洗タンク周りの水漏れ
|  | □ | 浴室 |  | □ | ﾀｲﾙなどの割れ |  |  | □ | ｼﾞｮｲﾝﾄ部（ﾕﾆｯﾄ）の割れ | [6 empty] | □ | ｼﾞｮｲﾝﾄ部（ﾕﾆｯﾄ）の隙間
|  | □ | ガス管 |  | □ | ガス漏れ | □ | 劣化
|  | □ | 給湯器 |  | □ | 水漏れ | □ | ｶﾞｽ漏れ |  |  | □ | 器具の異常
|  | □ | 換気設備 |  | □ | 作動不良
|  | □ | 電気設備 |  | □ | ｽｲｯﾁ作動不良 |  |  |  |  | □ | ｽｲｯﾁ破損 |  |  | □ | ｺﾝｾﾝﾄ破損
連絡事項：